О Т Ч Ё Т
жилищного отдела МП «ЖКХ»

О выполненной работе по обслуживанию жилого фонда г.Ч-Лунга
за период январь – ноябрь 2013 года

	№
	Адрес объекта
	Вид работ
	
	

	I.   Ремонт  кровель

	1
	Карла Маркса 7
	Замена шифера
	
	

	2
	Карла Маркса 3
	Замена шифера
	
	

	3
	Тельмана 2 
	Замена шифера и установка коньков из жести
	
	

	4
	Димитрова 1
	Установка шифера
	
	

	5
	К.Маркса 11
	Установка шифера
	
	

	6
	Димитрова 3
	Установка шифера
	
	

	7
	Карла Маркса 6
	Установка и замена шифера
	
	

	8
	Дзержинского 2
	Установка и замена шифера
	
	

	9
	Тельмана 9
	Установка и замена шифера
	
	

	10
	Тельмана 5
	Замена шифера и установка коньков из жести
	
	

	11
	Карла Маркса 4
	Установка шифера и коньков из жести
	
	

	12
	Димитрова 5
	Установка шифера
	
	

	13
	Карла Маркса 2
	Установка шифера
	
	

	14
	Луначарского 9
	Установка шифера
	
	

	15
	Луначарского 5
	Установка шифера и коньков из жести
	
	

	16
	Карла Маркса 17
	Установка шифера
	
	

	17
	Димитрова 6
	Установка коньков из жести
	
	

	18
	Буджакская 245
	Установка коньков из жести
	
	

	19
	Тельмана 7
	Установка /клейка линокрома
	
	

	20
	Тельмана 4
	Установка шифера
	
	

	21
	Луначарского 2
	Клейка линокрома
	
	

	22
	Железнодорожная 1
	Установка шифера и коньков из жести
	
	

	23
	Юбилейная 1 

(I , II и III подъезды)
	Клейка линокрома
	
	

	24
	Юбилейная 5 

(II подъезд)
	Клейка линокрома
	
	

	25
	Тельмана 3 

над II подъездом
	Установка обрешётки и замена шифера в кол-ве 100 листов после ураганно ветра
	
	

	26
	Юбилейная 3

(II и III подъезды)
	Клейка линокрома
	
	

	27
	Луначарского 4
	Установка коньков из жести
	
	

	28
	К. Маркса 5 (III подъезд)
	Установка шифера
	
	

	29
	Ленина 23/1 (I и III под.)
	Установка профнастила
	
	

	30
	Ленина 23/3
	Клейка линокрома
	
	

	31
	Юбилейная 7  (III под.)
	Клейка линокрома
	
	

	
	
	
	

	II.   Ремонт площадок, ступенек, вентканалов

	1
	Димитрова 3
	Ремонт площадок
	
	

	2
	Димитрова 3 
	Ремонт ступенек
	
	

	3
	Тельмана 2
	Чистка вентканалов и штукатурка
	
	

	4
	К.Маркса 7
	Ремонт вентканалов
	
	

	5
	Чкалова 73
	Штукатурка цокольной части стен дома, ремонт площадок и ступенек
	
	

	6
	Луначарского 10
(I и II подъезды)
	Ремонт площадок 
	
	

	7
	Луначарского 4
	Ремонт площадок
	
	

	8
	К.Маркса 7  (III подъезд)
	Ремонт площадок
	
	

	9
	Тельмана 3
	Штукатурка вентканалов
	
	

	10
	Димитрова 5
	Штукатурка вентканалов
	
	

	11
	Высоцкого 8 и 10
	Штукатурка вентканалов
	
	

	
	
	
	

	III.  Ремонт и остекление окон, дверей в домах

	1

	Димитрова 1, 3 и 5

Юбилейная 1 и 5

К.Маркса 7
	Остекление окон в подъездах
	
	

	2
	Тельмана 2
	Остекление окон в подъездах
	
	

	3
	К.Маркса 5
	Ремонт двери в подъезде
	
	

	4
	К.Маркса 1
	Установка двери в подвале дома
	
	

	5
	Ленина 23/1 (II подъезд)
	Ремонт и установка двери в подъезде
	
	

	6
	Юбилейная 5 (I подъезд)
	Ремонт двери
	
	

	7
	А.Руссо 3
	Ремонт двери в двух подъездах
	
	

	8
	Дзержинского 2 (I и II под)
	Остекление окон в подъездах
	
	

	9
	Ленина 23/1 (III подъезд)
	Ремонт двери в подвале дома
	
	

	10
	Ленина 23/2 (II подъезд)
	Ремонт и установка двери в подвале дома
	
	

	11
	Луначарского 2 (I подъезд)
	Ремонт двери в подъезде
	
	

	12
	Советская 2 (II подъезд)
	Остекление окон в подъезде
	
	

	13
	К.Маркса 7
	Остекление окон в подъезде и обивка двери подвала жестью
	
	

	
	
	
	

	IV.  Ремонт козырьков в подъездах

	1
	К.Маркса 17 (I подъезд)
	Замена шифера
	
	

	2
	К.Маркса 11 (I и II под.)
	Штукатурка
	
	

	3
	К.Маркса 3 (I подъезд)
	Замена шифера
	
	

	4
	Юбилейная 1 (I - III под.)
	Штукатурка
	
	

	5
	Юбилейная 3 (I подъезд)
	Штукатурка
	
	

	6
	Луначарского 5 (I и II под.)
	Штукатурка и  замена шифера
	
	

	7
	Луначарского 10 (I под.)
	Штукатурка
	
	

	8
	Чкалова 73 (I и II под.)
	Штукатурка
	
	

	9
	Тельмана 9 ( I - III под.)
	Клейка линокрома
	
	

	10
	Ленина 23/1 (I под.)
	Штукатурка
	
	

	11
	Ленина 23/2 (I и II под.)
	Штукатурка
	
	

	
	
	
	

	V.  Работы по ремонту водосточных труб и сантехнике

	1
	Тельмана 2 (II под.)
	Чистка канализации с заменой части труб в подвале
	
	

	2
	К.Маркса 11 (I подъезд)
	Чистка труб канализации в подвале
	
	

	3
	Луначарского 2
(IV подъезд)
	Прочистка и замена части водосточных труб
	
	

	4
	Луначарского 2
(III подъезд)
	Крепление водосточных труб
	
	

	5
	К.Маркса 5 (II под.)
	Прочистка труб канализации
	
	

	6
	Тельман 7 (I подъезд)
	Устранение течи на водосточных трубах
	
	

	7
	Луначарского 2
(I подъезд)
	Чистка труб канализации
	
	

	8
	Юбилейная 7 (III подъезд)
	Замена труб канализации в подвале дома
	
	

	9
	Тельмана 7 (I подъезд)
	Чистка труб канализации и устранение течи
	
	

	
	
	
	
	

	VI. Ремонт наружных швов стен домов

	1
	К.Маркса 17/48
	Штукатурка
	
	

	2
	К.Маркса 2/13
	Штукатурка
	
	

	3
	Тельмана 4/41-42
	Штукатурка
	
	

	4
	К.Маркса 11/16
	Штукатурка
	
	

	
	
	
	
	

	VII. Ремонт подъездов

	1
	Ленина 23/2
	Подъезд I и II 
Штукатурка, шпаклёвка, побелка и покраска

(снятие старого слоя штукатурки и краски по необходимости с последующей штукатуркой, шпаклёвкой и покраской)
	
	

	2
	Ленина 23/1
	Подъезд I
	
	

	3
	Юбилейная 3
	Подъезд I и II 
	
	

	4
	К.Маркса 17
	Подъезд III 
	
	

	5
	Чкалова 73
	Подъезд I и II
	
	

	6
	К.Маркса 11
	Подъезд I и II
	
	

	7
	Луначарского 10
	Подъезд I и II
	
	

	8
	К.Маркса 13
	Подъезд I и II
	
	

	9
	Юбилейная 1
	Подъезд  II
	
	

	10
	Юбилейная 5
	Подъезд  II
	
	

	11
	Луначарского 4
	Подъезд I
	
	

	12
	К.Маркса 10
	Подъезд I
	
	

	13
	Ленина 147
	Подъезд I
	
	

	14
	Юбилейная 1
	Подъезд I и III
(проведена только штукатурка и шпаклёвка подъезда из-за непогашения долгов)
	
	

	
	
	
	
	


   Самым больным вопросом на сегодняшний день остаётся капремонт кровель домов коммунального сектора. 
    В 2013 г. на данный вид работ Примэрия г.Ч-Лунга деньги практически не выделяла из-за отсутствия таковых в бюджете, но тем не менее ремонт кровель был проведён в домах Юбилейная 3 (II и III подъезд). 
    Для завершения работ по дому Юбилейная 3, во II-ом подъезде было выделено 5000 леев, отремонтировано в доме - 435 м/2.
   Юбилейная 1, II подъезд – 120 м/2

   Ленина 23/3 – 160 м/2

   Ленина 23/1 – 320 м/2

   Всего отремонтировано  в 2013 году кровель общей площадью – 1035 м/2.

    Нуждается в капитальном ремонте кровля домов в микрорайоне Совхоз: 
    А.Руссо 1, 2, 3 и 4.
     По району «Мясокомбинат»: Луначарского 2, Тельмана 7, Тельмана 2 и 3, а также незавершённые работы по ремонту кровель р-на Юбилейная. Данный вид работ проводится за счёт долгов жителей перед МП «ЖКХ». 

     По ремонту наружних швов стен домов тоже остаётся проблема из-за отсвутствия в наличии вышки

     Необходимо проводить большую работу по капремонту отмостков домов, а  также штукатурке цокольных частей домов, стен и подвалов. Но опять же упирается всё в финансовые трудности.
     В связи с отсутствием специального транспорта приходится поднимать шифер и другие материалы на кровлю домов вручную, что является нарушением техники безопасности. 

     Работниками жилищного отдела проводятся работы по ремонту подъездов, козырьков при входе в подъезды, ремонт площадок в подъездах и ступенек, ремонт вентканалов, ремонт наружних швов стен домов первых этажей, ремонт водосточных труб и мелкие сантехнические работы. 
Отчёт составил:

Инженер жилотдела МП «ЖКХ»      __________________      Паскалов И.П.

                                                            (подпись)

